    - 附件：

报价单

致自贡市荣县川投燃料有限公司：

经我公司研究决定报价如下：

| 物料名称 | 规格型号 | 预估数量（支） | 单价（含税） | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 镀锌管 | DN15*2.75 | 100 |  |  |
| 镀锌管三通 | DN15*15 | 220 |  |  |
| 镀锌管三通 | DN25*15 | 220 |  |  |
| 镀锌管三通 | DN25*25 | 330 |  |  |
| 镀锌管内六角 | DN15 | 13000 |  |  |
| 镀锌管内六角 | DN25 | 1900 |  |  |
| 镀锌管内六角 | DN50 | 8 |  |  |
| 镀锌管弯头 | DN15*15(90°) | 4500 |  |  |
| 镀锌管弯头 | DN25*15(90°) | 200 |  |  |
| 镀锌管直接 | DN15*15 | 550 |  |  |
| 镀锌管直接 | DN25*15 | 300 |  |  |
| 镀锌管直接 | DN50*40 | 15 |  |  |
| 镀锌管直接 | DN50*50 | 8 |  |  |
| 镀锌管堵头 | DN15 | 4100 |  |  |
| 镀锌管活接 | DN25 | 800 |  |  |
| 铝塑复合管件内丝直接 | DN1216*1/2 | 150 |  |  |
| 铸铁表接 | DN2.5 | 1850 |  |  |
| 金属膨胀 | DN9 | 1300 |  |  |
| 膜盒压力表 | 低压（0-20Kpa）/中压(0-0.6Mpa)) | 20/20 |  |  |
| 安装工具（扳手、管钳、剪刀等） | 根据安装工作所需以市场价为基准 |  |  |  |

    - 报价说明：此报价包括材料、人工、税费等费用，有效期为一个月。

    - 如我方中标，我方承诺:

    - 1.在收到中标通知书后,在中标通知书规定的期限内与你方签订合同;

    - 2.在签订合同时不向你方提出附加条件;

    - 3.在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

    - 法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

    - 日期：

    - 联系人：                    电话号码：